| Детализация | Предполагаемые расходы | С 2026г | В месяц обходится ДНП | Предполагаемые мероприятия | Финансово-экономическое и нормативно-правовое обоснование | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. | Прочие расходы | 12 месяцев (год) | В месяц | Пункт 9 ст.18 ФЗ-217 | Пункты 17,21,22 ЧАСТИ Статьи 17, Пункт 5 часть 1 Статьи 14 ФЗ-217 | Пункт 9 ст.18 ФЗ-217 |
| 2.25 | Содержание Сетей газоснабжения в том числе ГРПШ (не включая затраты капитального характера) | 301 317,12 | 25109,76 | 1.Обслуживание техническое: - Осмотр технического состояния подземного газопровода – 2 раза в год; - Осмотр технического состояния надземного газопровода – 4 раза в год; - Обслуживание ГРПШ – 3 раза в год; 2. Обслуживание аварийное: выезд , осмотр, настройка оборудования. 3. Текущий (плановый) ремонт 1 раз работ включен в договор. | Договор на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства. По факту составляется АКТ с перечнем работ подлежащих оплате. |  |
|  | ИТОГО | 31317,12 | 25109,76 |  |  |  |

## 📌 Обоснование включения расходов на содержание сетей газоснабжения и ГРПШ в смету

### 🔹 1. Суть и назначение работ

Система газоснабжения поселка включает:

- подземные и надземные газопроводы, обеспечивающие распределение газа;

- ГРПШ (газорегуляторные пункты шкафные) — объекты, обеспечивающие снижение давления газа и его безопасную подачу в частные дома.

🛠 Все элементы газовой сети находятся на балансе поселка и требуют регулярного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, в соответствии с:

- ПП РФ № 410 от 14.05.2013 г. — «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании ВДГО и ВКГО»;

- ФЗ № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»;

- Техническими регламентами Ростехнадзора и требований пожарной безопасности.

📌 Техническое и аварийное обслуживание — не право, а обязанность СНТ как эксплуатирующей стороны.

### 🔹 2. Что входит в состав работ

#### ✅ Техническое обслуживание (в рамках договора):

- Осмотр подземного газопровода – 2 раза в год;

- Осмотр надземного газопровода – 4 раза в год;

- Обслуживание и проверка ГРПШ – 3 раза в год;

- Профилактическая проверка герметичности соединений, фланцев, крепежей;

- Контроль давления, утечек, состояния оборудования.

#### ✅ Аварийное обслуживание (по заявкам):

- Оперативный выезд аварийной бригады, диагностика, устранение неисправностей;

- Настройка оборудования, экстренные регламентные работы;

- Срочная локализация опасных ситуаций (утечки, сбои).

#### ✅ Плановый ремонт (включён в договор):

- Работы по поддержанию исправного состояния газовых коммуникаций;

- Проводятся 1 раз в год, по утверждённому плану;

- Закрываются актами с перечнем выполненных работ.

📌 Все действия регламентированы договором и техническим заданием, а оплата производится по факту.

### 🔹 3. Почему это финансируется из членских взносов

#### ✅ Законодательная база:

- П. 5 ч. 1 ст. 14 ФЗ-217 — инженерные сети (в т.ч. газоснабжения), находящиеся в общем пользовании, являются общим имуществом;

- П. 9 ст. 18 ФЗ-217 — содержание, обслуживание и ремонт такого имущества финансируется из членских взносов;

- Пп. 17, 21, 22 ст. 17 ФЗ-217 — предусмотрены меры по обеспечению функционирования объектов инфраструктуры и безопасности проживания.

#### ✅ Практическое основание:

- Газовые сети обслуживают весь поселок — не принадлежат отдельным жителям;

- Отказ от обслуживания создаёт угрозу взрыва, пожара, утечки газа;

- Контроль за давлением и герметичностью — ключ к предотвращению аварийных ситуаций и штрафов от надзорных органов.

📌 Это ответственность СНТ как лица, эксплуатирующего объекты газового хозяйства.

### 🔹 4. Почему важно включить именно в смету

- Договор на обслуживание уже заключён, и его исполнение обязательно;

- Расходы ежегодно индексируются с учётом удорожания ГСМ, работ, оборудования и запчастей;

- Регулярные аварийные заявки (в осенне-зимний период, при скачках давления) стали реальностью;

- В случае отсутствия в смете:

  - невозможно закрыть акты выполненных работ;

  - возникают риски срыва договорных обязательств, штрафов, и угроз безопасности.

### 📍 Как объяснить жителям просто:

Газ — это удобно, но и опасно.
Если не обслуживать газовые сети — могут быть утечки, пожары, взрывы.
Наша обязанность как поселка — следить за газовыми трубами, ГРПШ, давлением, герметичностью.
Мы заключили договор с лицензированной организацией.
Они дважды в год проверяют подземку, четыре раза — надземку, трижды — ГРПШ.
Если что-то случается — выезжают сразу и устраняют.
Всё это — входит в членские взносы, и защищает каждого из нас.

### ✅ Итог

- Сети газоснабжения и ГРПШ — часть общей инженерной инфраструктуры поселка, и обязаны обслуживаться;

- Работы:

  - технические — по графику,

  - аварийные — по заявке,

  - ремонтные — планово;

- Финансируются из членских взносов по закону и по договору;

- Контроль, обслуживание и ремонт — гарантия безопасности, предотвращение ЧС и штрафов;

- Расходы прозрачны, по актам, и не подлежат исключению или переносу.

📌 Это — не “дополнительная статья”, это — жизнеобеспечение и безопасность всего поселка.