ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

|  | Этапы | Отметка о выполнении работ | Приостановка, обоснование | Ориентировочный срок завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключен договор с ОАО МРСК Юга технологического присоединения № 22300-12-00109375-1 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 2 | Проведены Археологические изыскания трассы ВЛЗ-10 кВ (обследование шурфированием) | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 3 | Выполнены работы по топосьемке трассы ВЛЗ-10 кВ | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 4 | Согласован Акт выбора земельного участка линии линии ВЛЗ-10 кВ | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 5 | Разработана проектная документация на строительство ВЛЗ-10 кВ 027-10/13-ЭС до границ з.у. ДНП | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 6 | Получено заключение филиала ФБУ «Центр лабараторногоанализа от 21.05.2013г. № 15-2509, на проектную документации блочной комплексной трансформаторной подстанции в железобетонной оболочке с одним трансформатором 400 кВа 10/0,4 кВ | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 7 | Получена проектная документация на строительство ВЛЗ-10 кВ в границах з.у. ДНП 070-09/13-ЭС | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 8 | Получена проектная документация на строительство распределительной линии 0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки 094-11/13-ЭС ПЗ том 1 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 9 | Получена рабочая документация на строительство распределительной линии 0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки 094-11/13-ЭС ПЗ том 2 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 10 | Получен рабочий проект строительства распределительной линии ВЛЗ-10 кВ (046-11/14-ЭС). | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 11 | Проектная документация часть2, 060-11/14ЭС ПЗ том 1 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 12 | Проектная документация часть3, 060-11/14ЭС ПЗ том 1 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 13 | Рабочая документация часть 3, 058-11/14ЭС том 2 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 14 | Монтажные работы по установке БКТП 1, 2013 ГОД | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 15 | Монтажные работы по установке ВЛЗ-10 – 1 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 16 | Монтажные работы по установке ВЛЗ-10 – 2 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 17 | Монтажные работы по установке ВЛ-0,4 – 1 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 18 | Монтажные работы по установке ВЛ-0,4 – 2 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 19 | Монтажные работы по установке ВЛ-0,4 – 3 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 20 | Монтажные работы по установке ВЛ-0,4 – 4 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 21 | Монтажные работы по установке БКТП 2, 2015 ГОД | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 22 | Монтажные работы по установке БКТП 3, 2015 ГОД | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 23 | Монтажные работы по освещению въезда в поселок, 2015г. | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 24 | Заключен договор энергоснабжения № 33 от 30.08.2013г. с ОАО «Энергосбыт» |  |  |  |
|  | Установка видеонаблюдения по территории въезда в поселок | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 25 | Монтажные работы по внутриквартальному освещению |  | Приостановки нет | Сентябрь 2016 года |
|  | Монтаж приборов учета на границе балансовой принадлежности | В работе | Заявка от 10 участников | Еженедельно |
| 26 | Монтаж прибора учета на ВЛЗ-10 х.Махин |  | Приостановки нет | До 01 июля 2016 года |
| 27 | Проектные работы по освещению насосной станции | В работе | Приостановки нет |  |
| 28 | Монтажные работы по освещению насосной станции |  |  | С 01 сентября 2016 года |
| 29 | Получение технических условий на увеличение мощности в ОАО МРСК Юга |  | ТУ выдаются по истечении 3 лет с момента заключения договора энергоснабжения | сентябрь 2016 года |
| 30 | Установка видеонаблюдения по территории поселка |  |  | март 2017 года |